## MEMORIAL DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS

## PROCESSO Nº ST0121/2025

MEMORIAL DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS.

## – PREÂMBULO

  - - Encontra-se disponível na FUNDAÇÃO DO ABC, localizada na Alexandre Martins, nº 70

– Aparecida – Santos/SP, o Memorial Descritivo visando a Contratação, “tipo menor preço global”, de empresa especializada em manutenção predial preventiva e corretiva para o Ambulatório Médico de Especialidades de Santos - AME Santos, em conformidade com as Especificações Técnicas constantes do Termo de Referência.

  - - O Memorial Descritivo estará disponível para download no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br), na aba “PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EDITAIS”.

  - Os envelopes (Envelope 1 – Proposta e Envelope 2 – Documentação) deverão ser entregues no endereço supracitado, no setor de compras, até o dia 27/08/2025 das 08h00min                  às 16h00min, sob pena de, não o fazendo, ser considerada inabilitada para o certame.

## - DO OBJETO

  - - A presente Coleta de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção predial preventiva e corretiva para o Ambulatório Médico de Especialidades – AME SANTOS, gerido pela Fundação do ABC na prestação de serviços assistências ao SUS/SP, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante deste memorial.

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - – Cada proponente deverá apresentar dois envelopes, um contendo o ENVELOPE 1 - PROPOSTA COMERCIAL, outro com o ENVELOPE 2 - DOCUMENTAÇÃO - que deverão ser entregues separadamente, única via, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome da empresa, o número do processo e o seu objeto, nome, telefone e e-mail com o nome do proponente e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres em:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº ST0121/2025 - Contratação de empresa especializada em manutenção predial preventiva e corretiva para o AME- SANTOS.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ N° XXXX

NOME DO RESPONSAVEL:

EMAIL:

TELEFONE:

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO

PROCESSO Nº ST0121/2025 - Contratação de empresa especializada em manutenção predial preventiva e corretiva para o AME- SANTOS

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ N° XXXX

NOME DO RESPONSAVEL:

EMAIL:

    - – Os envelopes referentes a proposta (envelope 1) e documentação (envelope 2) deverão ser entregues até a data limite de recebimento, sob pena de, não o fazendo, ser considerada inabilitada para o certame;

  - - A razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes ou de quaisquer outros documentos deverão ser a mesma constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vedada à utilização de nome “fantasia” ou nome incompleto;

  - - A proposta comercial deverá ser apresentada impressa sem emendas ou rasuras.

  - - Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato decorrente desta Coleta de Preços, salvo se houver autorização da CONTRATANTE;

3.5 - Á CONTRATANTE fica reservada o direito de efetuar diligências em qualquer fase da Coleta de Preços para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas nas Propostas, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão, posterior de documento ou informação exigido neste memorial.

3.6 - Junto ao Envelope nº 01 – Proposta Comercial, o Proponentes deve apresentar “DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC”, modelo anexo ao Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, ANEXO X.

3.7 - A Contratação de serviço do objeto deste Memorial terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do regulamento de compras da Fundação do ABC.

## - DOCUMENTOS EXIGIDOS DA VENCEDORA DA PRESENTE COLETA DE PREÇOS – (ENVELOPE nº 2)

4.1- A Documentação deverá estar contida no Envelope nº 02 – Documentação, devidamente lacrado, conforme item 3.1 acima.

4.1.1- O Envelope nº 2 (Documentação) deverá ser entregue juntamente com o Envelope nº 1 (Proposta Comercial), sob pena de, não o fazendo, ser considerada inabilitada para o certame.

4.1.2- Necessariamente a proposta comercial deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado como envelope 1 e a documentação exigida pela cláusula 4 do presente Memorial, deverá ser entregue em envelope separado e identificado como Envelope 2.

4.1.3- O Setor de Compras, procederá à abertura dos envelopes, primeiro o ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL e após julgamento da melhor oferta, será aberto o ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO. Somente a empresa melhor classificada terá sua documentação submetida à avaliação.

## - O Envelope nº 2 (Documentação) deverá conter:

    - - Registro comercial, no caso de empresa individual;

    - - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, tratando-se de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a atividade que autorize a prestação de serviços exigidos no objeto desta coleta de preços.

    - - Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitido em até 60 (sessenta) dias anteriores à data de publicação do Memorial Descritivo, desde que não tenha ocorrido alterações contratuais societárias após sua emissão.

    - - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da empresa participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado.

    - - Prova de regularidade com as Fazendas Públicas:

4.2.5.1- Federal (Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007);

      - - Estadual; e,

      - - Municipal. (certidão de tributos mobiliários e imobiliários), conforme o domicílio ou sede da participante.

      - - Serão admitidas certidões positivas com efeito de negativas ou outras equivalentes na forma da lei.

    - - Certidão Negativa, de pedido de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para a entrega dos envelopes.

    - - Prova de inexistência de débitos trabalhistas, através do documento “Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT”, expedida pela Justiça do Trabalho conforme a Lei n° 12.440/2011.

    - - Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

    - - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que vedada a substituição por balancete ou balanço provisório.

    - - Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa, emitido por órgãos públicos ou privados, que comprove a execução de serviços similares ao objeto deste Memorial de Coleta de Preços, executados por no mínimo 12 (doze) meses.

    - - Declaração (Anexo IX) que, de acordo com as especificações fornecidas pela CONTRATANTE, há perfeitas condições para execução completa dos serviços.

4.2.12- Declaração (com logotipo da empresa) “Quadro Societário”, acerca da não incorrência da Proponente das vedações estabelecidas no artigo 6º do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, nos moldes do Anexo VI.

    - - Declaração de não impedimentos, conforme Anexo VII.

    - - Declaração de Cumprimento de Lei Anticorrupção e das políticas da Fundação do ABC, conforme modelo Anexo V.

    - - Declaração de ciência e concordância acerca do Regulamento de Compras e Contratações da FUABC, anexo X- juntar no envelope 1;

    - - Atestado de vistoria dos locais de execução dos serviços, onde será declarado que a Proponente tem pleno conhecimento dos locais em que se desenvolverão os serviços, dos acessos e de todas as demais condições e eventuais dificuldades para execução dos serviços do objeto, devendo a vistoria ser realizada pelo responsável técnico da empresa (Anexo III).

      - - Caso a proponente opte pela não realização de visita técnica deverá apresentar declaração de declínio de sua realização, declarando ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto da Coleta de Preço (Anexo IV).

    - - A Contratada deverá indicar, para fins de execução dos serviços objeto deste contrato, um engenheiro que atuará como responsável técnico da empresa, o qual deverá possuir especialização em uma das áreas descritas no Termo de Referência, quais sejam: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica, devendo, ainda, estar devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

    - – A Contratada deverá apresentar, a documentação comprobatória do profissional eletricista que atuará na unidade, a qual deverá incluir, obrigatoriamente: certificado de conclusão de curso de Eletricista em Alta Tensão; diploma de Curso Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica com especialização em Alta Tensão; e certificados de treinamento e reciclagem em segurança conforme a Norma Regulamentadora nº 10 – NR-10, incluindo, necessariamente, o módulo de SEP (Sistemas Elétricos de Potência).

    - A Contratada deverá apresentar, previamente ao início das atividades, documentação comprobatória de conclusão do curso do profissional responsável pelos serviços de refrigeração, sendo este obrigatoriamente formado como Mecânico de Refrigeração ou Técnico em Refrigeração.

    - - Declaração da empresa, responsabilizando-se sob a pena da lei, no caso de seus funcionários ou prepostos vierem a mover futuras ações trabalhistas ou cíveis contra a mesma, ficando a Fundação do ABC – Central de Convênios excluída do polo passivo, ou seja, da responsabilidade solidária ou subsidiária.

    - - Declaração da empresa que caso se sagre vencedora, apresentará obrigatoriamente no ato da assinatura do contrato, a relação da equipe, com as respectivas cópias dos títulos/cursos de especialidade de acordo com o estabelecido no Regulamento de Compras e Contratações da FUABC.

    - - Questionário de “due diligence” de compliance de fornecedor e termo LGPD. (ANEXO XI e XII);

## - VISTORIA

5.1- As vistorias deverão ser agendadas em data anterior a entrega dos Envelopes, pelo telefone (13) 3278-7734 no horário das 08:00hs às 16:00hs com Rafael de Oliveira Fontes ou Giulia Caroline Reis Café de Araujo e serão realizadas a Rua: Alexandre Martins, nº 70 – Bairro: Aparecida – Santos/SP - SP CEP 11035.101.

5.2- Durante a vistoria, os proponentes deverão observar todas as instalações, sanar qualquer  tipo dúvidas quanto ao dimensionamento dos materiais, produtos, equipamentos e demais itens necessários para perfeita execução dos serviços;

  - - No ato das vistorias serão fornecidos aos participantes da coleta de preços os respectivos atestados, em impresso próprio, devidamente rubricados pelos funcionários da unidade Contratante que acompanharão a vistoria, com o "DE ACORDO" do representante da Proponente que proceder às vistorias.

  - - A vistoria deverá ser realizada por pessoa devidamente credenciada, por meio de documento emitido pela interessada, que identifique o vistoriador (a), que deverá ter capacitação técnica para avaliar as condições dos locais, objeto da coleta de preço, incluindo as dificuldades e riscos.

    - - A comprovação de vistoria, através de Termo de Vistoria é facultativo, não constituindo condição para participação do certame (apresentar anexo IV, no envelope da documentação)

  - - As alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão considerados para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

## – PROPOSTAS (ENVELOPE 1)

6.1- A proposta comercial estará contida no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, devidamente lacrado, conforme item 3.1 acima, devendo ser apresentada da seguinte forma:

6.2- A proposta Comercial em papel timbrado da empresa participante com o valor global e mensal, em algarismo e por extenso, conforme modelo de proposta no Anexo II do Memorial Descritivo.

6.3- Especificações dos serviços oferecidos em consonância com o objeto do presente Memorial.

6.4- Planilha de preços ofertados, contendo:

Preço Unitário;

Preço total mensal;

Preço total anual;

Valor mensal e anual escrito por extenso.

  - - Os preços apresentados deverão ser em reais, com até duas casas decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do memorial descritivo, concernentes à plena execução do objeto durante todo o período de contratação;

    - - Deverão estar inclusos no preço ofertado eventuais serviços de mão de obra e todas as despesas necessárias à execução dos serviços, livre de quaisquer ônus para a CONTRATANTE, sejam estes de natureza trabalhista, previdenciárias, ou ainda, transportes, veículos, combustível, tributos, dentre outros;

  - - Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

  - - O preço global deverá ser compatível com o de mercado, na data da apresentação da proposta, formulada em moeda corrente nacional.

  - - O valor máximo mensal para contratação é de R$ 30.884,64 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor máximo global de R$ 370.615,68 (trezentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

  - - A apresentação da proposta significará expressa aceitação de todas as disposições deste instrumento;

  - - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente memorial descritivo e seus anexos, que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou inexequíveis.

## DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

  - - As propostas comerciais serão analisadas pela Setor de Compras que lavrará o competente Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo à decisão da Diretoria Geral do AME SANTOS, nos termos regimentais.

  - - A presente Coleta de Preços é do tipo “menor preço global”, que serão julgados de acordo com os seguintes critérios:

- Adequação das propostas a especificação do produto/serviço a ser adquirido;

- Qualidade;

- Menor preço;

- Prazo de fornecimento;

- Condições de pagamento e maior retorno econômico;

- Outros critérios previstos no Regulamento de Compras,

7.3- A setor de compras procederá à classificação das empresas, por preço, do menor para o maior.

7.3.1 – Após o julgamento da proposta do menor preço global, com a abertura do envelope 1 (um), apenas a empresa melhor classificada terá o envelope 2 submetido a abertura.

7.4- Será considerada vencedora a empresa que atenda todas as exigências formais do presente memorial, desde que os serviços estejam de acordo com todas as exigências e especificações mencionadas nos Anexos.

7.5- Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.5.1- disputa final, hipótese em que os participantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.5.2- caso o empate persista, será realizado sorteio;

7.6- As propostas comerciais serão avaliadas pelo Setor de Compras, devidamente

assessorado por Comissão Técnica nomeada, caso julgue necessário.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Memorial.

7.7.1- Serão desclassificadas as propostas que:

- contiverem vícios insanáveis;

- não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital e seus anexos;

- apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Contratante;

- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

7.7.2 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

  - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais;

    - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações  em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

- verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;

- levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

- consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

- pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

- verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

- pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

- verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

- levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

- estudos setoriais;

- consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

- análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.

7.9- Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas e a critério do Setor de Compras, poderá ser fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova proposta comercial.

7.10- O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

7.11- Os interessados deverão acompanhar o resultado final através do sítio eletrônico da Fundação do ABC.

## DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

  - - Os questionamentos e/ou esclarecimentos do Memorial Descritivo poderão ser enviados  no e-mail compras@amesantos.org.br e/ou compras1@amesantos.org.br em até 02 (dois) dias útéis anterior à data fixada para entrega de propostas, das 08:00 às 16:00 horas.

  - - Havendo questionamento por quaisquer das empresas participantes do certame, a FUNDAÇÃO DO ABC-AME SANTOS poderá publicar a suspensão do ato convocatório, a fim   de sanar as dúvidas eventualmente surgidas, se assim entender como necessária.

  - - Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspendem o certame, salvo em caso de análise técnica que demande tempo maior, razão pela qual a suspensão será publicada no site da FUNDAÇÃO DO ABC (www.fuabc.org.br).

## DAS IMPUGNAÇÕES DO MEMORIAL

  - - As impugnações do Memorial Descritivo deverão ser feitas formalmente e protocoladas, no endereço físico constante desse memorial, junto ao Departamento de Compras da Fundação do ABC – AME SANTOS, em até 2 (dois) dias úteis anteriores a data final fixada para recebimento das propostas, das 08:00 às16:00 horas.

  - A impugnação oferecida dentro do prazo estabelecido no item anterior, será encaminhada imediatamente à autoridade máxima da Unidade, para que esta se manifeste quanto à aplicação do efeito suspensivo.

9.3- Havendo acolhimento pelo Setor Jurídico da Fundação do ABC, das impugnações formuladas, o departamento responsável publicará no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

9.4- Não serão reconhecidas as impugnações cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo. Também não são reconhecidas as impugnações que tenham sido encaminhadas por Fax, e-mail ou qualquer outra forma que não a descrita neste item.

9.5- Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame.

## - DAS VISTAS

  - – Serão franqueadas vistas ao processo, a todos interessados, a partir da Publicação do Resultado Final, qual seja, expediente do Setor de Compras após análise da documentação da empresa classificada e convocada para referida entrega, ocasião em que será aberto prazo para recursos e contrarrazões.

  - - As vistas deverão ser feitas formalmente e protocoladas, junto ao Departamento de Compras da Fundação do ABC – AME SANTOS, dentro das 08:00 às 16:00 horas.

## - DOS RECURSOS

  - - Caberá recurso das decisões do Setor de Compras da Fundação do ABC- AME SANTOS, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação do resultado final através do site www.fuabc.org.br., desde que formalmente e protocolados, junto ao Departamento de Compras da Fundação do ABC, das 08:00 às 16:00 horas, no endereço físico, constante desse memorial.

11.1.1- Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

    - serem dirigidos à autoridade competente para apreciá-los;

    - serem digitados e devidamente fundamentados;

    - serem rubricados e assinados por representante legal da recorrente, devidamente credenciado, ou por procurador devidamente habilitado.

  - - Estarão legitimados, na apresentação de recurso, os representantes legais da empresa e/ou aqueles por procuração específica;

  - - A Fundação do ABC – AME SANTOS, havendo interposição de recurso por quaisquer das empresas, notificará as demais através de e-mail, para que, havendo interesse, apresentem suas impugnações e/ou contrarrazões em 02 (dois) dias úteis, impreterivelmente da notificação, das 08:00 às 16:00 horas, formalmente e fisicamente protocolados no Setor de Compras, no endereço da Contratante.

  - - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

## - DO CONTRATO

12.1- A participante vencedora deverá comparecer a sede da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação feita pela seção competente para esse fim, apto para assinatura do respectivo Contrato, sob pena de, não o fazendo, ficando a mesma impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços da CONTRATANTE;

12.1.1 – No ato da assinatura do Contrato deverão ser observados a entrega dos documentos vinculados as declarações constantes nos itens 4.21 e 4.22 do presente Memorial;

12.1.2- No ato da contratação, a Empresa contratada deverá fornecer Prova de vínculo formal dos profissionais com a empresa, que poderá ser comprovado mediante registro CLT, prova de membro de quadro societário ou contrato de prestação de serviços autônomos, além da qualificação técnica dos profissionais admitidos no mês de referência e os percentuais de especialização determinados no presente Memorial.

  - - O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará o contrato que vier a ser firmado com a empresa vencedora da Coleta de Preços;

  - - Fica desde já eleito o foro da Comarca de Santos para dirimir quaisquer questões oriundas da presente coleta de preços e do contrato que em decorrência dela vier a ser firmado.

## - DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A Fundação do ABC-AME SANTOS se reserva ao direito de, a qualquer tempo a seu exclusivo critério, adiar ou revogar a presente Coleta de Preços, sem que isso represente motivo para que as empresas interessadas pleiteiem qualquer tipo de indenização.

  - Seguem Anexos do presente Memorial:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISTORIA;

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO;

ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO;

ANEXO VIII - MODELO DE ETIQUETA DOS ENVELOPES;

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE PERFEITAS CONDIÇÕES;

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC (ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA);

ANEXO XI – QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE COMPLIANCE DE FORNECEDOR ;

ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO.

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.

1. OBJETO

1.1 – Este Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial - Ambulatório Médico de Especialidades – AME SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 57.571.275-0033/80 situado na Rua Alexandre Martins, 70, Aparecida, Santos/SP, CEP: 11025-200.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A manutenção contínua dos sistemas prediais é imprescindível para garantir o pleno funcionamento da unidade.

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante da coleta de preços, contendo os dados cadastrais e respectivo CNPJ de faturamento, além de conter planilha de preços que indique o quantitativo e qualitativo com valor unitário, valor mensal e valor global do objeto em questão, de acordo com as especificações técnicas apresentadas no presente Termo de Referência. tendo a validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme modelo expresso no Anexo I.

3.2 - A proposta deverá ser enviada para o e-mail: compras1@amesantos.org.br ou compras@amesantos.org.br

3.3 - A apresentação da proposta está condicionada ao aceite de todas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES ESTIMADAS

4.1 - A manutenção predial será realizada de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 19h00, e aos sábados das 07h00 às 16h00, conforme a agenda e demanda da unidade. A manutenção corretiva deve ser realizada em até 24 horas após o chamado.

4.2 – A contratada compromete-se a realizar todos os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA conforme a demanda gerada no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS.

4.3 – Implantar, em imediato a contar da data de assinatura do Contrato, o início dos serviços. A demanda será apresentada através da CONTRATANTE para atender a necessidade do mês, podendo ser distribuída/pré-fixada conforme o horário de funcionamento desta unidade. Iniciar os serviços com a mão-de-obra conforme a solicitação no presente Termo de Referência, sendo minimamente:

| FUNÇÃO / CATEGORIA | POSTO | GERAL |
| --- | --- | --- |
| ENGENHEIRO (CIVIL/ELETRICISTA/MECÂNICO) | VOLANTE | 0,25 |
| ELETRICISTA DE ALTA | DIARISTA | 1 |
| AJUDANTE GERAL | DIARISTA | 3 |
| TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO OU MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | DIARISTA | 1 |
| TOTAL DA EQUIPE (volante + fixa) |  | 5,25 |

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - São obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste instrumento e na legislação aplicável, realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido em contrato.

5.2 - Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA.

5.3 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

5.4 - Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso.

5.5 - Fiscalizar a execução do contrato, através de gestor especialmente designado.

5.6 - Rejeitar os serviços e produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de referência, bem como na proposta.

5.7 - Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.

5.8 - A CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de Referência e no Contrato a ser firmado.

5.9 - A CONTRATANTE fica obrigada a utilizar os materiais e equipamentos somente em suas dependências e apenas para a finalidade a que se destinam.

5.10 – A unidade CONTRATANTE será responsável pelo agendamento dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, bem como pelo monitoramento dos serviços agendados, cabendo à CONTRATADA adequar-se às exigências e aos fluxos internos da CONTRATANTE.

5.11 – Os preços devem ser compatíveis com o mercado e formulados em moeda corrente nacional, vedado qualquer previsão de reajuste ou revisão de preços no período de 12 (doze) meses, ficando, no entanto, ressalvada a possibilidade de alterações das condições estabelecidas em face da sobreposição de normas Federais, Estaduais ou Municipais que regulem o serviço de maneira diversa.

5.12 – A apresentação da proposta significará expressa aceitação de todas as disposições deste instrumento.

5.13 - A empresa contratada deverá disponibilizar, no mínimo, um engenheiro com especialização em uma das áreas descritas no Termo de Referência (Engenharia Civil, Mecânica ou Elétrica), devidamente registrado no respectivo conselho de classe, para atuar como Responsável Técnico da empresa.Adicionalmente, sempre que solicitado pela contratante, a empresa deverá disponibilizar engenheiro com especialização compatível com a área demandada (Civil, Mecânica ou Elétrica), também devidamente registrado no órgão competente.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Fica vedada à CONTRATADA a subcontratação dos serviços, ora objeto do contrato, bem como a execução destes através de terceiros sem expressa anuência da CONTRATANTE, que deverá motivar eventual liberação.

6.2 - Prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

6.3 - A prestação dos serviços, pela CONTRATADA, obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Instrumento de Contrato, nos termos constantes da Lei 14.133/21. Destacam-se além de outras obrigações constantes no Termo de Referência e do Contrato, as seguintes obrigações:

6.4 - Atender plenamente ao compromisso assumido com a Fundação do ABC, através da proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

6.5 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do gestor autorizado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Instrumento de Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

6.6 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado

6.7 - Manter durante todo o prazo de vigência do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da assinatura deste documento.

6.8 - Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da aprovação do objeto deste Termo de Referência, salvo quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE.

6.9 – Executar os serviços em conformidade com este Termo de Referência e com o Contrato para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, contratando e gerindo profissionais especializados, capacitados e devidamente treinados para o perfeito e regular atendimento na CONTRATANTE.

6.10 – Possuir uma equipe de profissionais habilitados suficientes para as funções as quais foram admitidos (realização de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA), devendo, tais profissionais, possuir as formações necessárias para cada cargo existente.

6.11 – A equipe profissional da empresa CONTRATADA deverá realizar os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA na totalidade conforme a necessidade desta unidade e será fiscalizada pela GERÊNCIA ADMINISTRATIVA da CONTRATANTE, a qual determinará as rotinas e os serviços que julgar necessários aos planos de trabalho de acordo com as necessidades e legislações pertinentes, devendo ser os mesmos apresentados ao CONTRATANTE.

6.12 – Os profissionais da equipe da CONTRATADA deverão cumprir o horário de expediente proposto na escala, conforme o horário de funcionamento da unidade e a escala validada pelo CONTRATANTE.

6.13 – Para o fechamento do mês e conferência da realização de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, a CONTRATADA deverá enviar um relatório com a quantidade total de atendimentos realizados para a CONTRATANTE.

6.14 – A CONTRATADA deverá promover realocações de pessoal entre as equipes sempre que surgirem impedimentos quanto a capacitação dentro das especificações do objeto deste Termo de Referência e seus Anexos. O descumprimento de cláusulas pertinentes ao operacional acarretará em multas e na Revogação Contratual se assim a CONTRATANTE decidir.

6.15 – Promover ajustes, sempre que necessários ou requisitados, para a alteração de serviços programados, de forma a manter a perfeita prestação dos serviços, atendendo à qualidade exigida pela CONTRATANTE.

6.16 – Prestar os serviços observando-se as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

6.17 – Cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis à execução do objeto do Contrato, inclusive às normas internas da CONTRATANTE.

6.18 – Cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, trabalhistas, acidentárias, comerciais e civis.

6.19 – Indenizar, imediatamente, a CONTRATANTE por quaisquer danos que seus representantes legais, prepostos, empregados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, ação ou omissão à CONTRATANTE e/ou a terceiros.

6.20 – Colocar a equipe à disposição imediatamente após o recebimento da autorização para o início dos serviços, os respectivos profissionais para realização da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS nos horários fixados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de cumprir conforme o estabelecido.

6.21 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação em vigor.

6.22 – Selecionar e preparar rigorosamente a equipe profissional que irá prestar os serviços, encaminhando pessoas com funções legalmente registradas conforme a categoria.

6.23 – Disponibilizar profissionais em quantidade necessária para garantir a operação dos serviços nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.

6.24 – Relatar à Gerencia Administrativa da CONTRATANTE qualquer irregularidade observada nos serviços.

6.25 – Indicar, após o início dos serviços, um responsável para o acompanhamento técnico das atividades e emissão de relatório, visando a qualidade da prestação do serviço.

6.26 – Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente por danos decorrentes de ação, omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a qualquer pessoa, bens públicos, bens privados, móveis, imóveis deste nos termos da legislação vigente.

6.27 – Observar estritamente as normas e rotinas internas da CONTRATANTE.

6.28 – A CONTRATADA deverá estar em condições de prestar os serviços a partir da data de assinatura do Contrato e manter essa condição durante a vigência do Contrato, atendendo a demanda destacada nos Anexos, incluindo-se eventuais acréscimos ou supressões, limitando-os a 25% (vinte e cinco por cento) do previsto.

6.29 – Executar os serviços, objetos do Contrato, rigorosamente em conformidade com todas as suas condições e normas legais.

6.30 – Arcar com os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, sociais, previdenciários, acidentários, administrativos e civis, bem como com os impostos e demais encargos resultantes da execução da prestação de serviços, além de casos de acidentes de trabalho que tenham relação com a consecução do objeto deste instrumento.

6.31 – Apresentar, mensalmente, o relatório qualitativo e quantitativo da prestação de serviços conforme a realização de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA para o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS com dados da empresa e da equipe profissional.

6.32 – Assumir diretamente a obrigação de cumprir com o objeto deste instrumento, não realizando a prestação de serviços através de terceiros.

6.33 – Assumir que o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE não lhe eximirá de sua plena responsabilidade perante a instituição, os pacientes e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

6.34 – Obriga-se a CONTRATADA a atender toda a demanda para a realização dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA conforme a necessidade da CONTRATANTE, garantindo a assistência e cobertura ininterruptas pelo período deste contrato.

6.35 – A CONTRATADA, neste ato, DECLARA estar CIENTE de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pelo Estado, em razão do Contrato de Gestão, firmado entre a CONTRATANTE e o Estado para a gestão do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS.

6.36 – A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irreajustável constante na proposta da CONTRATADA desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pelo Estado para a CONTRATANTE relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão.

6.37 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação vigente. A empresa CONTRATADA deverá possuir um responsável a ser nomeado dos serviços de acordo ao objeto deste Termo de Referência.

6.38 – Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, sendo os mesmos devidamente capacitados e treinados para o perfeito atendimento na CONTRATANTE.

6.39 – Fornecer mão-de-obra suficiente para garantir a operação dos serviços.

6.40 – Tomar as providências relativas aos treinamentos necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.

6.41 – Em eventual ausência do profissional contratado para realizar os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, a CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a reposição da mão-de-obra em até 24 (vinte e quatro) horas para cumprir o prazo de atendimento e suprir a agenda dos serviços conforme previsto.

6.42 – Assegurar o uso de uniforme adequado, EPIs de acordo com a legislação vigente, além de crachás de identificação para o acesso à unidade.

6.43 – Assegurar que todo profissional que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido, nem retornar às instalações da CONTRATANTE.

6.44 – Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto as substituições de profissionais não qualificados e/ou entendidos como inadequados para a prestação de serviços.

6.45 – Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada.

6.46– Instruir a equipe profissional quanto as necessidades de acatar as orientações da GERÊNCIA ADMINISTRATIVA da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

6.47 – A CONTRATADA deverá apresentar a relação e escala da equipe profissional que irá atuar na prestação de serviços, devendo ser atualizada sempre que houver mudança ou novo profissional.

6.48 – Toda a equipe contratada deverá atuar constantemente com as outras equipes e categorias profissionais, formando, assim, uma equipe multidisciplinar harmônica.

6.49 – Atender às Comissões instituídas pela CONTRATANTE, de forma a contribuir para Certificações de Qualidade.

6.50 – Emitir o Laudo Técnico de Avaliação (LTA), quando aplicável, de forma completa, clara e em conformidade com as normas técnicas vigentes, dentro dos prazos estipulados no contrato e mediante solicitação da contratante.

6.50.1 – Assegurar que o LTA seja elaborado por profissional habilitado e com registro no conselho de classe competente, quando exigido pela legislação.

6.50.2 – Disponibilizar o LTA em formato digital e/ou físico, conforme orientação da contratante, garantindo sua autenticidade e validade.

6.51  – Elaborar e disponibilizar relatórios técnicos e/ou laudos por profissional habilitado, nos termos deste contrato e seus anexos, sempre que houver solicitação da contratante.

7 - DOCUMENTOS EXIGIDOS

7.1 - O vencedor do processo deverá apresentar toda documentação de habilitação conforme exigência do regulamento de compras e contração da FUABC/Manual de Documentos ou Memorial.

I. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

II. Registro comercial, no caso de empresa individual;

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente registrados;

IV. Prova de regularidade com as Fazendas Públicas:

V – Federal (Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº6.106/2007);

VI – Estadual

VII – Municipal (Certidão de tributos mobiliários e imobiliários), conforme o domicílio ou sede da

participante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da

lei;

Vlll. Prova de regularidade do FGTS (CRF - Certificado de Regularidade do FGTS);

IX. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da empresa participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratado;

X. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11;

XI. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para o envio da proposta;

Xll. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

Xlll. Toda documentação específica, pertinente ao ramo da atividade;

XIV. Prova do Registro nos órgãos competentes, quando couber;

XV. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por órgãos públicos ou privados, pertinente ao ramo da atividade da interessada, registrado no órgão competente, quando necessário, que comprove a prestação dos serviços semelhantes ao objeto desta contratação;

XVI. Certificação de órgão competente, quando cabível.

XVll. Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;

XVllI. Alvará de licença para estabelecimento (prefeitura);

7.2 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DOS PROFISSIONAIS:

l.  ENGENHEIRO:

a)  APRESENTAÇÃO CREA

ll.  ELETRICISTA:

- CERTIFICADO CONCLUSÃO CURSO ELETRICISTA EM ALTA TENSÃO.

- CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA OU ELÉTRICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ALTA TENSÃO.

c) TREINAMENTO E RECICLAGEM EM SEGURANÇA NR10, incluindo módulo de SEP (Sistemas Elétricos de Potência).

lll. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO OU TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO:

- CERTIFICADO CONCLUSÃO CURSO.

8 - DO LOCAL DE ENTREGA

8.1 - A entrega será realizada no Ambulatório Médico de Especialidades – AME SANTOS, localizado na Rua Alexandre Martins, n.70 – Aparecida, Santos – SP – CEP: 11025-200 no período das 08h às 16h de segunda a sexta feira.

9 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

9.1 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que serão arquivados pela CONTRATANTE:

- Nota Fiscal constando discriminação detalhada do serviço prestado, juntamente com a ESCALA mensal;

- CND válida, provando regularidade do prestador de serviço contínuo de contrato formal, junto à Previdência Social;

- Prova de regularidade perante o FGTS.

d)  CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (Quando couber)

9.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

9.3 - Os pagamentos deverão ser realizados por meios de depósito. A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência, a fim de agilizar o pagamento.

9.4 - A CONTRATADA deverá indicar no corpo da nota fiscal as exigências contidas na resolução 23/2022, que aprova as alterações as instruções n 1/2020, do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, sendo que as notas fiscais deverão obrigatoriamente conter:

a) Indicação da Contratante: Fundação do ABC – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS, CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0033-80.

b) Número do Contrato de Gestão:

c) discriminação do serviço prestado:

d) Número do processo de compras:

e) Competência da Cobrança:

f)  Fonte Pagadora:

9.5 – Deverão ser enviados junto a nota fiscal os devidos relatórios para conferência.

9.6 - Em caso de incorreção ou ausência de dados, o pagamento não se procederá, sendo necessária apresentação de retificação.

10 - VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

10.2 - Este contrato será executado sob regime de preço fixo e irreajustável, durante os primeiros 12 (doze) meses.

11 – DAS PENALIDADES

11.1 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia;

11.2 – Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela inexecutada, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a continuação do mesmo.

11.3 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo.

11.4 – Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela CONTRATANTE;

11.5. – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato;

11.6 – As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei;

11.7 – O valor relativo, às multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a CONTRATANTE efetuar, mediante a emissão de recibo.

12 – DA RESCISÃO

12.1 – O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará na rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie.

12.2 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a FUABC – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS mediante a autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

12.3 – O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da FUNDAÇÃO DO ABC, em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa.

12.4 – Dar-se-á a rescisão automática do contrato caso ocorra a rescisão do Contrato de Gestão firmado entre a Fundação do ABC e o Governo do Estado de São Paulo ou qualquer outra avença com objeto similar a ser firmado entre as partes.

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

1 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

Trata-se do Projeto Básico, destinado à Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção Predial, conforme descrito abaixo:

2 – LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS

Rua Alexandre Martins, 70 – Aparecida – Santos/SP

3 - PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE:

-  Obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigíveis no que couber aos trabalhos, editada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras pertinentes e regulamentadas por órgãos oficiais, pelo Ministério do Trabalho e pelos respectivos manuais de   fabricantes, visando sempre à perfeita segurança, desempenho e operacionalidade dos sistemas.

- Deverão ficar sob responsabilidade do encarregado titular da equipe.

- A CONTRATADA deverá fornecer os materiais de manutenção predial para a execução de serviços do escopo, sobretudo os considerados de urgência, sempre aprovados pela administração cujos valores mensais limitar-se-ão a 3% do total dos custos referenciados da mão de obra e esses valores serão apresentados nas faturas.

4 - DOS FUNCIONÁRIOS:

CARGA HORARIA – 220/MÊS

DIARIA – DAS 7:00 AS 19:00 DE SEGUNDA A SEXTA E SABADO DAS 07:00 ÁS 16:00.

ENGENHEIROS E/OU SUPERVISOR TÉCNICO – VISITA SEMANAL

| FUNÇÃO / CATEGORIA | POSTO | ESCALA | QUANTIDADE DE POSTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGENHEIRO (CIVIL/ELETRICISTA/MECÂNIC0) | VOLANTE | -------- | 0,25 |
| ELETRICISTA DE ALTA | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS (AJUDANTE) | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 3 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 1 |
| TOTAL DA EQUIPE (volante + fixa) |  |  | 5,25 |

5- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINARES:

No prazo de 24 horas substituir o funcionário ausente por outro profissional de qualificação equivalente.

As faltas serão descontadas nos termos do contrato firmado entre as contratantes.

Todos os funcionários da contratada alocados na unidade deverão ser advertidos quando da sua admissão, quanto aos cuidados e zelo no que disser respeito à higiene e disciplina. Fica reservado o direito a contratante o pedido de retirada das dependências destas unidades de todo e qualquer funcionário da contratada que atentem contra a moral e aos bons costumes.

Será de inteira responsabilidade da contratada todo e qualquer dano de ordem moral, físico e/ou material provocado por seus funcionários, ao patrimônio, destas unidades e a terceiros, devendo responder civil e/ou criminalmente.

Dos Uniformes

Os funcionários da CONTRATADA alocados na unidade deverão obrigatoriamente utilizar uniforme apropriado contendo o logotipo da empresa contratada. Deverá ainda, utilizar crachá de identificação com foto, em local de fácil visualização.

Dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia.

A empresa contratada deverá prover todo equipamento de proteção individual e coletivo necessário, conforme determina a legislação.

SISTEMA OPERACIONAL

Pessoal:

- Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados em cada área específica, devidamente uniformizados e identificados;

- Supervisão por encarregados e engenheiros;

- Os serviços deverão ser executados nos horários determinados e previamente acordados entre as partes, e em situações emergências a qualquer hora, inclusive sábados, domingos e feriados;

- A Contratada deverá se responsabilizar pôr todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários.

Ferramental:

- A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços descritos, sem qualquer ônus para o Contratante. Deverão ser fornecidos equipamentos e ferramentas básicas para cada categoria profissional solicitada.

Local para oficina, vestuário e refeitório:

- Será fornecido pela contratante, espaço físico para os fins supracitados.

DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS:

Compõe tal atividade o restabelecimento imediato, por profissional devidamente habilitado e qualificado, dos sistemas avariados integrantes da edificação, com o reparo ou substituição, se necessário.

DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS:

Compete a tal atividade a inspeção, limpeza, regulagens e reparos nos elementos componentes das instalações e sistemas periodicamente e regularmente por profissional habilitado de forma a garantir o perfeito funcionamento, prevenindo, com isso, o aparecimento de falhas ou defeitos que possam ocasionar a paralisação das instalações ou sistemas objeto do presente.

PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

ELÉTRICA   -   ALTA, MÉDIA E BAIXA   TENSÃO   -   EXERCIDA   POR   ELEMENTO QUALIFICADO TENDO COMO BASE DE ATRIBUIÇÕES: OPERAÇÃO, MEDIÇÕES, MANUTENÇÃO, DIAGNÓSTICOS, TESTES E PRONTO ATENDIMENTO DE TODO O SISTEMA.

Será realizado pelo eletricista de alta e supervisionado pelo encarregado.

Resumo de verificações e condutas (diárias, quinzenais, mensais, semestrais) que deverão atender no mínimo o plano básico de manutenção do referido Projeto parte integrante do Edital e tarefas complementares.

ALTA TENSÃO

- Inspecionar componentes como cabos, transformadores, disjuntores e isoladores.

- Realizar reaperto em conexões, limpeza de componentes e substituição de peças desgastadas.

- Identificar e corrigir falhas antes que causem interrupções ou acidentes.

- Utilizar equipamentos como termo visores, megômetros e analisadores de carga para avaliar o desempenho do sistema.

- Medir a resistência de isolamento e a continuidade elétrica de circuitos.

- Monitorar descargas parciais em cabos e equipamentos.

- Realizar a montagem de painéis elétricos e conexão de transformadores.

- Configurar relés de proteção e sistemas de supervisão elétrica.

- Lançar e conectar cabos de alta tensão conforme os padrões técnicos.

- Seguir rigorosamente as normas de segurança, como NR-10 e NR-35.

- Desenergizar sistemas e realizar bloqueios antes de iniciar intervenções.

- Sinalizar áreas de risco e usar equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs).

5. Emergências

Atender a situações de emergência, como curto-circuitos, desligamentos acidentais e panes no sistema.

Propor soluções rápidas e seguras para restaurar a operação.

Ferramentas e Equipamentos usados

Multímetros e alicates amperímetros.

Megômetros para medir isolamento.

Termovisores para inspeção térmica.

Detector de tensão e equipamentos para teste de cabos.

Ferramentas isoladas e EPIs, como luvas de borracha, capacete e calçados dielétricos.

Esse profissional é essencial para manter sistemas de alta tensão seguros e funcionais, sendo um elo crítico na infraestrutura elétrica.

MÉDIA TENSÃO

Semanalmente:

- Verificação do funcionamento normal dos sistemas;

- Teste de luz dos quadros de comando;

- Leitura dos instrumentos de medição;

Mensalmente:

- Limpeza geral e reaperto dos barramentos e conexões;

- Verificação da tensão das molas dos dispositivos de proteção;

- Aferição dos instrumentos de medição;

- Verificação do nível de aquecimento do sistema;

- Verificação de estanqueidade de canaletas eletrocalhas;

TAREFAS COMPLEMENTARES:

- Existência de aquecimento nos disjuntores, condutores e demais elementos;

- Existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Medições de corrente, tensões e aquecimento;

- Inspeções em chaves, disjuntores e relês;

- Inspeções em isoladores, conectores e contatos;

- Limpeza externa e interna do sistema;

- Lubrificação de dobradiças dos armários dos quadros;

- Verificação do sistema de aterramento;

- Verificação do equilíbrio das fases;

- Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores e regulagem;

- Inspeção dos cabos de alimentação;

- Inspeção dos barramentos terminais e fiações;

- Verificação e leitura dos instrumentos de medição.

BAIXA TENSÃO

Diariamente

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA:

- Leitura dos instrumentos de medição;

- Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores;

- Verificação de aquecimento nos cabos da alimentação.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA:

- Verificação de aquecimento no disjuntor no-fuse geral;

- Verificação de aquecimento dos demais disjuntores;

- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição.

ILUMINAÇÃO GERAL:

- Proceder a troca das luminárias fluorescentes quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente, bem como seus componentes;

- Verificação das lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio e especiais, procedendo a troca das mesmas quando necessárias;

-  Novas instalações quando necessário;

Mensalmente:

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA:

- Inspeção nas chaves;

- Inspeção nas conexões.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ:

- Controle de corrente nos cabos de alimentação;

- Controle de corrente nos demais circuitos;

- Limpeza geral nos quadros;

- Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores;

- Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

ILUMINAÇÃO GERAL:

- Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA:

- Controle de corrente dos cabos de alimentação dos quadros;

- Controle de corrente nos fios de saída dos disjuntores;

- Verificação do equilíbrio das fases nos alimentadores;

- Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores.

TAREFAS COMPLEMENTARES:

- Existência de aquecimento em chaves, disjuntores e condutores;

- Medições com controle de corrente e tensão dos quadros de distribuição;

- Verificação do equilíbrio de fases;

- Verificação dos contatos, conectores e fixações;

- Verificação dos barramentos, proteções, chaves e disjuntores;

- Limpeza geral interna e externa dos quadros;

- Verificação do sistema de aterramento dos armários dos quadros;

- Verificação dos circuitos de atendimento quanto a utilização, medições de corrente de utilização;

- Verificação dos pontos de iluminação fluorescentes, incandescentes, mista, vapor de mercúrio, halogênicas, quanto ao funcionamento e rendimento;

- Verificação reatores, starter, soquetes, fixações e etc. dos pontos de iluminação;

-  Verificação dos pontos de utilização, tomadas de uso comum e especiais interruptores, ligações, isolação, e extensões, pinos e etc.;

- Verificação de fixações das placas, tampas de caixas de passagem, tomadas e interruptores;

- Verificação e testes no sistema de iluminação de emergência;

- Limpeza de luminárias, lâmpadas e placas.

- Será realizado pelo encanador supervisionado pelo encarregado

HIDRÁULICA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - EXERCIDA PÔR ELEMENTO QUALIFICADO TENDO   COMO   BASE   DE   ATRIBUIÇÕES:   MANUTENÇÃO, DIAGNÓSTICOS, TESTES E PRONTO ATENDIMENTO DE TODO O SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

Diariamente

- Verificação da existência de vazamentos nos sanitários;

- Verificação da existência de entupimento em vasos e ralos em sanitários;

- Verificação de regulagem de válvulas de mictórios e vasos sanitários;

- Verificação do estado das ferragens e louças dos sanitários;

-  Verificação da existência de vazamento em registros, conexões, torneiras e tubulações;

Mensalmente

REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

- Percorrer todos os pontos de visita e limpa-los;

- Percorrer todas as caixas de inspeção e limpa-las;

- Limpar a caixa geral de esgotos;

- Percorrer todas as caixas de gordura e limpa-las.

CAIXAS D‘ÁGUA:

- Fazer revisão das caixas d’água a cada 06 (seis) meses e quando solicitado;

- Modificação das instalações hidráulicas;

- Ampliações das instalações desde que a carga não ultrapasse os valores limites, segundo normas e capacidade do sistema.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Mensalmente

- Verificar mangotes;

- Verificar bicos e registros;

- Verificar a conservação dos quadros;

- Desobstrução dos locais onde existem equipamentos de combate a incêndio.

TAREFAS COMPLEMENTARES:

- Verificação dos pontos de visitas, caixas de passagem, caixas de inspeção, caixas de decantação, caixas de gordura e caixas de ralos;

- Inspeção das redes de esgoto com verificação de entupimentos, obstruções ou vazamentos de ramais principais ou secundários desde os pontos de descarga;

- Verificação de fixações de peças sanitárias, aparelhos, tubos de ligação e bolsas;

- Inspeção das redes de águas pluviais com verificação de obstruções e estados de conservação de calhas, condutores, caixas, ramais principais e secundários, bocas de lobo, bueiros e canaletas;

- Inspeção das redes de água fria, água quente, e incêndio com verificações do estado de conservação, vazamentos e rendimentos dos ramais principais e secundários, verificação do cavalete, alimentação do reservatório inferior, sistema de recalque, alimentação de reservatório elevado, barriletes, prumadas principais, ramais e sub-ramais de atendimento até os pontos de utilização;

- Inspeção de medidores de níveis, torneira de boia, extravasares, sistema automático de acionamento de bombas, registros e válvulas de retenção;

- Inspeção de válvulas de descarga, caixas de descarga, com verificação de vazamentos, regulagens, substituição de reparos, componentes e testes de funcionamento e rendimento;

- Inspeção de registros, torneiras, válvulas, flexíveis, sifões, guarnições, volantes e canoplas com verificação de vazamentos, estado de conservação e utilização;

- Será realizado pelo ajudante geral e supervisionado pelo encarregado.

- Instalações de ponto hidráulico quando necessário.

CIVIL (PREDIAL COMPLEMENTARES)

- Serão constantemente verificadas e atendidas as solicitações relativas a estrutura predial civil, efetuando-se a manutenção preventiva e corretiva em todos elementos da construção, tais como: reparos de trincas, rachaduras, revisão de telhados, calafetos e vedações, revisão   de, portas, janelas, esquadrias em ferro, alumínio, grades, acabamentos de pisos e paredes, pinturas e demais elementos complementares neste setor (quando aplicável).

SETOR ALVENARIA / REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS E OUTROS- EXERCIDOS PÔR ELEMENTO QUALIFICADO TENDO COMO BASE DE ATRIBUIÇÕES:

Manutenção corretiva, preditiva ou reforma de obras envolvendo serviços na área de alvenaria de base e fechamento, revestimento em massa (chapisco, emboço e reboco), revestimentos com acabamentos cerâmicos em pisos e paredes, execução e preparo de pinturas sobre paredes, instalação de portas e demais tarefas conforme exigências básicas desse folheto descritivo.

ALVENARIA:

- Revisão das condições gerais de acabamentos em argamassas ou cerâmicos;

- Revisão das condições gerais de mármores e granitos;

- Revisão das condições gerais de pisos, rodapés e soleiras;

- Revisão das condições gerais de impermeabilização;

- Limpeza das calhas do prédio para prevenção de infiltrações.

-  Verificação das condições gerais de estrutura, desenvolvimento de trincas, acomodações de terreno.

- Verificação e conservação de reservatórios;

- Revisão de rejuntamentos de pisos cerâmicos, azulejos e afins;

- Revisão de juntas de dilatação. Quando necessário e solicitado

- Modificações de alvenaria desde que não haja alterações na estrutura do prédio e constatada sua real necessidade;

- Reparos de emergência.

PINTURA

- Limpeza e Preparação das Superfícies: O ajudante deve limpar, lixar e corrigir imperfeições nas superfícies antes de aplicar a tinta. Isso inclui vedação de trincas, aplicação de massa corrida, e correção de fissuras ou buracos.

- Proteção das Áreas ao Redor: Proteger móveis, piso e outras áreas ao redor que não serão pintadas, evitando respingos e sujeira.

-  Revisão e reparo das condições gerais em madeiras, elementos metálicos e alvenaria.

- Serviços de pintura em áreas ou objetos resultantes de obras ou serviços executados pela manutenção.

- Limpeza Completa do Local: Ao término do serviço, devera limpar o local, removendo respingos e resíduos de tinta.

AR CONDICIONADO

Deverá ser feita a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, tipo Split de toda a Unidade.

Instalação e desinstalação de novos sistemas de ar-condicionado, de acordo com as especificações e normas de segurança.

Configuração e teste dos sistemas após a instalação.

Limpeza de filtros, serpentinas, bandejas e drenos dos aparelhos.

Verificação dos níveis de gás refrigerante e ajustes necessários.

Teste de vazamentos e ajustes no sistema de refrigeração.

Inspeção de componentes elétricos e mecânicos.

Identificação e reparo de falhas no sistema.

Substituição de peças danificadas. Peças fornecidas pela CONTRATANTE.

Recarga de gás refrigerante, caso necessário.

Restabelecimento do sistema em caso de paradas.

Acompanhamento da execução do PMOC, incluindo emissão dos laudos.

Elaboração do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle):

É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA elaborar, anualmente, o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), conforme as exigências da legislação vigente, incluindo as disposições da Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Anvisa, e demais normas aplicáveis. O documento deverá ser elaborado por profissional devidamente habilitado e ser disponibilizado à CONTRATANTE para consulta e auditoria, quando solicitado.

Santos, 27 de março de 2025

Luciana Castor Silva

Assistente de Processos

FUABC – Ambulatório Médico de Especialidades | Santos

## ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA (em papel timbrado da empresa participante)

| FUNÇÃO / CATEGORIA | POSTO | ESCALA | QUANTIDADE DE POSTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGENHEIRO (CIVIL/ELETRICISTA/MECÂNIC0) | VOLANTE | -------- | 0,25 |
| ELETRICISTA DE ALTA | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS (AJUDANTE) | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 3 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | DIARISTA | 44 HORAS SEMANAL | 1 |
| TOTAL DA EQUIPE (volante + fixa) |  |  | 5,25 |

## Observações:

1.1- Prazo de validade da proposta de	(  )	dias,	a	contar	da	data	de	sua apresentação.

(No mínimo, 60 (sessenta) dias).

## Declaração

1.1. 2.1- DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS todos os custos, OU SEJA, todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta coleta de preço tais como: custos com mão de obra, equipamentos, materiais, utensílios e transporte, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que

incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

## Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:

Endereço:

CEP:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Banco:  Agência:	Conta-Corrente:

## Qualificação do responsável pela assinatura do Contrato:

Nome completo:

CPF:

RG:

,	de	de 2025.

(Nome completo do declarante (Responsável legal) – Identificação – CPF

- Proposta a ser emitida em papel timbrado da proponente

## ANEXO III

## [logotipo da empresa]

## ATESTADO DE VISTORIA

Declaramos	que	a	empresa	 	,	CNPJ	nº

, esteve presente através de seu representante Sr(a)

,portador	do	documento	de identidade nº	realizando vistoria, no Ambulatório de Especialidade

– AME SANTOS, onde deverá ser executado os serviços constantes no anexo I.

Estando a mesma ciente das obrigações, natureza e vulto dos serviços, bem como, informados a respeito de todas as condições locais que direta e indiretamente se relacionem com a execução dos trabalhos e serviços.

de	de 2025.

Fundação do ABC

De acordo:

Representante da empresa participante

## MODELO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Eu,		, portador do RG nº		e do CPF nº	, na condição de representante legal de			(nome Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº		, com sede no endereço	, interessado em participar da Coleta de Preços nº, DECLARO que a Empresa não realizou a visita técnica prevista no Memorial e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. A Empresa está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Memorial, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Local, data.

Nome da Empresa e de seu representante legal.

## ANEXO V

[logotipo da empresa]

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO

Eu,       , portador do CPF/MF n.       , representante legal da empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na           .(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.°         , no uso de minhas atribuições, DECLARO que a pessoa jurídica conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, direta ou indireta, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 , ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

- – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

- – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

- – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

- – No tocante a licitações e contratos:

  - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter

competitivo de procedimento licitatório público;

  - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

  - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

  - Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

  - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

  - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

  - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

- – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do

sistema financeiro nacional.

Local, data.

NOME DO REPRESENTE LEGAL CPF

## ANEXO VI

[logotipo da empresa]

## DECLARAÇÃO

Eu,       , portador do CPF/MF n.       , representante legal da empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na .(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.° , DECLARO, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, não possuir no quadro da Empresa pessoa que figure como dirigente ou sócio cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau inclusive de profissionais integrantes de órgãos de deliberação ou direção da Fundação do ABC, exceto o previsto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 6º do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC.

Ainda, declaro que no quadro da empresa não possui sócios que sejam agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade

[LOCAL] [DATA]

Representante Legal

Empresa

## ANEXO VII

[logotipo da empresa]

## DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTOS

Eu,       , portador do CPF/MF n.       , representante legal da empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na .(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.° , DECLARO, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, de que inexiste impedimento em contratar com a Fundação do ABC ou com a Administração Pública.

[LOCAL] [DATA]

Representante Legal

Empresa

## ANEXO VIII

MODELOS DE ETIQUETAS PARA CAPA DOS ENVELOPES

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA COMERCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC - UNIDADE

COLETA DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

Razão Social:	;

CNPJ N°	;

Endereço do Proponente:	;

Nome do Representante Legal/Responsável	;

E-mail:	;

Telefone:	;

Data de Recebimento	.

Horário	hrs	min.

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO

FUNDAÇÃO DO ABC – UNIDADE COLETA DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

Razão Social:	;

CNPJ N°	;

Endereço do Proponente:	;

Nome do Representante Legal/Responsável	;

E-mail:	;

Telefone:	; Data de Recebimento		.

Horário	hrs	min.

## ANEXO IX

## [logotipo da empresa]

DECLARAÇÃO DE PERFEITAS CONDIÇÕES

Declaro, para todos os fins de direito, que de acordo com as especificações fornecidas pela CONTRATANTE, há perfeitas condições para execução completa dos serviços.

[LOCAL] [DATA]

Contratada Representante Legal

## ANEXO X

## [logotipo da empresa]

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ABC

À FUNDAÇÃO DO ABC

Prezados Senhores,

Pelo presente, informamos que analisamos atentamente o Regulamento de Compras e Contratação da Fundação do ABC – FUABC e manifestamos plena aceitação aos termos e condições previstas no documento, não reputando qualquer vício ou discordância expressa e/ou tácita com as suas condições renunciando expressamente a qualquer discussão acerca de suas cláusulas, e concordando expressamente com o seu conteúdo.

Declaramos outrossim que o sócio/representante que abaixo assina tem plenos poderes para celebrar tal declaração.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Representante legal: Empresa:

CNPJ:

## ANEXO XI

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE COMPLIANCE DE FORNECEDOR

ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– PROCESSO Nº ST0121/2025

EMENTA: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DO ABC - , E A EMPRESA XXXX PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XXXX

CONTRATADA: __________________________.

Por este instrumento, as partes, de um lado a FUNDAÇÃO DO ABC – ___________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 57.571.275/XXXX, com sede na XXXXXXX, neste ato representada pelo seu Diretor Geral Sr. XXXXXXXXXXXXX, <qualificação>, portador da cédula de identidade RG n° XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. ___________________, com sede na Rua _______________, nº____, Bairro ________, ______ – SP – CEP: ______________, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante designada “CONTRATADA”, tendo em vista o Processo Administrativo nº __________ ,e

Considerando que:

- A Fundação do ABC celebrou com o Município XXX/ Estado de São Paulo Contrato de Gestão/Convênio visando a gestão de seus equipamentos públicos;

- Diante da celebração do instrumento, a Fundação do ABC recebe repasses públicos do ente da Administração Pública para as contratações necessárias para o funcionamento dos equipamentos públicos de saúde;

- A presente contratação está vinculada à celebração do instrumento com a Administração Pública e aos repasses por ela realizados;

As partes ajustam e celebram o presente instrumento, nos termos do Regulamento de Compras da Fundação do ABC, e do Memorial nº xxx/20xx – Processo Administrativo nº xx/20xx), parte integrante deste Contrato, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

- - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no Memorial Descritivo de Coleta de Preços, Processo administrativo, Proposta Comercial que desde já integram o presente contrato, junto a seus anexos.

1.2 - Consta do anexo I, o qual faz parte integrante deste contrato, projeto básico a ser executado integralmente pela CONTRATADA.

2 - PRAZO

2.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir do dia ______de 2025, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, no limite de 60 (sessenta) meses, a exclusivo critério da CONTRATANTE, nos termos e condições permitidos por seu Regulamento de Compras.

3 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1 - Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, no endereço da CONTRATANTE.

3.2 - A CONTRATANTE fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, por meio de preposto nomeado, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios;

3.3 - Deverá a CONTRATADA, tendo ciência do valor anual máximo disposto na Cláusula 10.0 deste contrato, manter controle próprio da execução do objeto, não ultrapassando o limite financeiro anual estipulado.

3.4 - O valor anual máximo poderá ser ultrapassado única e exclusivamente mediante solicitação da CONTRATANTE desde que devidamente motivado, sendo acompanhado do respectivo Termo Aditivo.

3.5 - Havendo solicitação da CONTRATANTE e aditamento de acréscimo ao valor do contrato, poderá a CONTRATADA continuar a execução do objeto observando o novo valor estipulado.

3.6 - Os serviços de manutenção deverão ser realizados integralmente pela CONTRATADA de acordo com o descrito no presente instrumento contratual e seus anexos.

3.7 - Na realização dos serviços de manutenção a CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita realização do serviço contratado, bem como emissão de ARTs e laudos, nos termos desse contrato e seus anexos.

3.8 - A manutenção preventiva consistirá de ações periódicasde inspeção, limpeza, regulagens e reparos, definidas no cronograma a ser entregue pela CONTRATADA após aprovação da CONTRATANTE e de acordo com o estabelecido no termo de referência e seu anexo.

3.9 – A manutenção corretiva será executada sempre que houver a necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas/instalações, equipamentos, ou quando requerida pela CONTRATANTE, compreendendo inclusive a substituição de material, peças, ajustes e restaurações.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 – Realizar em todo o prédio da CONTRATANTE todos os serviços destinados à sua manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos, em conformidade com o termo de referência, proposta e ANEXO I.

4.2 - Prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

4.3 - Cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis a execução do objeto do Contrato.

4.4 - Observar estritamente as normas internas dos locais da prestação dos serviços.

4.5 - Cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, trabalhistas, acidentárias, comerciais e civis.

4.6 - Indenizar, imediatamente, a CONTRATANTE por quaisquer danos que seus representantes legais, prepostos, empregados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, ação ou omissão, à CONTRATANTE ou a terceiros.

4.7 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação em vigor.

4.8 – Ter condições de prestar os serviços a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa condição durante a vigência do contrato, atendendo a demanda contratada, incluindo-se eventuais acréscimos ou supressões que não deverão ultrapassar os 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Regulamento de Compras da Fundação do ABC.

4.9 - Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteira responsável, fornecendo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) necessários a execução dos serviços.

4.10 – Garantir a realização dos serviços através de pessoas habilitadas e treinadas para sua execução.

4.11 - Manter, durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.

4.12 - Assumir a responsabilidade Civil e Criminal pela legitimidade de suas assinaturas e ou de seu representante e pela autenticidade dos documentos apresentados, assim como as informações prestadas.

4.13-  Fica vedada à CONTRATADA a subcontratação dos serviços, ora objeto de contrato, bem como a execução destes através de terceiros sem expressa anuência da CONTRATANTE.

4.14 - Responsabilizar-se integralmente por quaisquer ações administrativas e/ou judiciais, movidas por seus prestadores, empregados ou ex empregados, nas quais figure a CONTRATANTE como responsável subsidiária ou solidária, em decorrência do presente contrato, comprometendo-se a requerer a exclusão da CONTRATANTE do polo passivo de eventual demanda judicial, sem prejuízo do direito de regresso contra a CONTRATADA, caso o pedido de exclusão seja negado.

4.15 - Manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar consentimento a terceiros a esta contratação, sob pena da lei.

4.16 - Assegurar que todos os profissionais que cometerem falta disciplinar qualificada como de natureza grave, não deverão ser mantidos, nem deverão retornar à execução dos serviços.

4.17 - Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE, quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.

4.18 - Instruir à equipe quanto às necessidades de acatar as orientações da Diretoria Geral da FUABC - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança.o

4.19 - Assumir que o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE não lhe eximirá de sua plena responsabilidade perante a instituição, os pacientes e os terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

4.20 – Indicar, após o início dos serviços, um responsável para o acompanhamento técnico das atividades e emissão de relatório, visando a qualidade da prestação de serviço.

4.21- A CONTRATADA se responsabiliza em assumir e isentar a CONTRATANTE por quaisquer requerimentos, cíveis, criminais, trabalhistas, fiscais e/ou administrativos, seja na esfera extrajudicial e/ou judicial, independente da matéria, foro ou requerimento relacionados aos serviços prestados pela CONTRATADA.

4.22 - Garantir a prestação dos serviços de maneira ininterrupta, sob pena de aplicação de multa e/ou rescisão contratual.

Das demais responsabilidades da CONTRATADA:

4.23 – A CONTRATADA deverá proceder a manutenção preventiva e corretiva, conforme cronograma elaborado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.24 - A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 05(cinco) dias contados da assinatura do presente instrumento, o cronograma do plano de manutenção preventiva para aprovação da CONTRATANTE. No cronograma apresentado deverão ser descritas as rotinas a serem realizadas de imediato, semanais, mensais e as semestrais de limpeza, ajustes, medições, trocas, remanejamento e outros das instalações de infraestrutura predial que compõe o escopo de serviços que integra o objeto contratual (anexo I). A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário.

4.25 – Antes de iniciar cada manutenção a CONTRATADA deverá emitir “Ordem de Serviços a serem Executados contendo: os serviços a serem executados, quantidade de horas para execução da empreitada, relação dos materiais a serem utilizados incluindo quantidades.

4.26 - Em relação a compra de materiais, a CONTRATADA poderá realizar, para pequenos reparos ou reparos emergenciais, desde que não ultrapasse a quantia de 3% do valor do contrato e mediante prévia aprovação da CONTRATANTE. Acima desse montante será a CONTRATANTE quem providenciará.

4.27 - A CONTRATADA só poderá iniciar os trabalhos após aprovação da “Ordem de Serviços a serem executados” pela CONTRATANTE.

4.28 - Os serviços emergenciais (problemas que paralisam o desempenho das atividades da CONTRATANTE) deverão ser iniciados pela CONTRATADA dentro do prazo de quatro horas após a aprovação da Ordem de Serviços, mesmo que por solução paliativa.

4.28.1-Independente do uso ou não de solução paliativa, a solução definitiva deverá ser aplicada em até três dias úteis, contados do início do serviço.

4.29 – Os serviços recomendados pela CONTRATANTE deverão ser iniciados pela CONTRATADA dentro de vinte e quatro horas corridas, após aprovação da ordem de serviço.

4.30 - Os serviços previstos no cronograma, nas datas programadas, também deverão ter suas ordens de serviços aprovadas com antecedência da data prevista para realização dos serviços.

4.31 – Os serviços que não prejudicarem o desenvolvimento das atividades dos funcionários da CONTRATANTE poderão ser realizados pela CONTRATADA, em dias úteis, das 7:00 às 19:00 horas e sábado das 7:00 as 13:00. Os serviços que, devido a logística, prejudicarem as atividades, deverão ser realizados no período noturno.

4.31.1-Os pagamentos de eventuais adicionais, tais como adicional noturno, horas extras, locomoções, etc., para os serviços a serem executados pelos funcionários da CONTRATADA no período noturno, conforme previsto no item anterior, deverão ser arcados pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

4.32 – A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades expostas no anexo I do Termo de Referência, minimamente, os profissionais com capacitação técnica exigida, na quantidade mínima lá descriminada, bem como todos os equipamentos e ferramentas necessárias para perfeita execução dos serviços contratados.

4.33 - A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, a relação da equipe profissional que irá atuar na prestação de serviços, a fim de garantir a operação dos postos nos regimes contratados, devendo ser atualizada sempre que houver mudança ou novo profissional, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

4.34 - Em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar o vínculo de seus profissionais com a empresa, o que poderá ser dar mediante contrato social (sócios, acionistas), registro na carteira profissional (CLT), ficha de empregado ou contrato de prestação de serviços autônomos, quando autorizado pela CONTRATANTE.

4.35 - Colocar à disposição imediatamente após o recebimento da autorização do início dos serviços, os respectivos profissionais nos horários fixados pela FUABC - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES – AME SANTOS, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de cumprir conforme o estabelecido;

4.36 - Em eventual férias ou ausência de profissional contratado, a CONTRATADA deve providenciar obrigatoriamente a reposição da mão-de-obra em até 24 (vinte e quatro).

4.37 - Manter controle de frequência/pontualidade de seus profissionais, sob o contrato;

4.38 - Fica ciente que toda a equipe contratada deverá atuar com outras equipes e categorias profissionais, formando, assim, uma equipe multidisciplinar harmônica.

4.39 - Fornecer uniformes padronizados e seus complementos à mão-de-obra envolvida após a prévia aprovação da CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA

repassar os custos de qualquer um desses itens de uniformes e equipamentos aos seus empregados.

4.40 - Fica ciente que os prestadores de serviços ficam obrigados a utilizar o crachá de identificação.

4.41 – Sempre que uma empreitada necessitar de RRT ou ART, a CONTRATADA deverá providenciar o referido documento, devendo ser o mesmo expedido por profissional devidamente qualificado e registrado em seus respectivos Conselhos. O profissional também deverá fazer o acompanhamento dos serviços conforme estabelecido neste contrato.

4.42 – A execução dos serviços pela CONTRATADA deverá ser realizada de acordo como os projetos hidráulicos, elétricos e arquitetônicos do imóvel.

4.43 – A CONTRATADA deverá refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela CONTRATANTE, arcando com o custo de todo o material, caso se comprove que os serviços não foram executados com utilização de técnicas e rotinas adequadas, e estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes.

4.44 – A CONTRATADA deverá exigir de seus empregados que mantenham limpos, livres e desobstruídos os lugares que estiverem trabalhando, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes. Após a conclusão dos serviços, os funcionários da CONTRATADA deverão ainda efetuar a limpeza completa do local, antes de comunicar à CONTRATANTE o encerramento dos trabalhos, para fins de vistoria e aceite pela mesma.

4.45 – A CONTRATADA deverá promover a retirada do entulho do local dos serviços executados, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, após o término dos serviços. A locação das caçambas será realizada pela CONTRATANTE.

4.46 – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 48 horas, os reparos ou indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens causadas por seus empregados na execução dos serviços, por imperícia, imprudência ou vandalismo, inclusive a funcionários da CONTRATANTE e terceiros, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante compromete-se a:

5.1 - Indicar responsável para fiscalização dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.

5.2 - Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente  identificados, às dependências da unidade.

5.3 - Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção;

5.4 - Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a elaboração dos laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor;

5.5 - Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT);

5.6 - Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente prestados, nas condições e prazos especificados e ora acordados, após apresentação e atestação das notas fiscais, por preposto a ser designado pela Contratante.

6 - DA FISCALIZAÇÃO

6.1- A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços através de funcionário (s) designado (s) para esse fim, com a incumbência de relatar ao supervisor as falhas ou irregularidades que porventura verificar, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

6.2 - A execução do contrato será fiscalizada em todos os aspectos pertinentes ao objeto ajustado, inclusive, reservando o direito de resolução de quaisquer casos omissos ou duvidosos não previstos no memorial, no termo de referência ou neste contrato, em especial às especificações, requisitos, sinalizações e segurança, implicando o direito de rejeitar os serviços insatisfatórios, intimando a execução das devidas modificações, quando for o caso.

6.3 - O exercício de fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades pelos danos materiais e pessoais que vier a causar a terceiros ou à CONTRATANTE, por culpa ou dolo de seus prepostos, na execução do contrato, nos termos do Código Civil.

7 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

7.1 - A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, observando-se as seguintes condições:

7.2 - A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, a CONTRATANTE, documento contendo a relação dos serviços efetivamente realizados.

7.3 - A CONTRATANTE, efetuará análise dos documentos apresentados pela CONTRATADA, e aprovará os procedimentos executados e valores correspondentes, solicitando que a CONTRATADA emita a nota fiscal para o devido pagamento.

7.4 - A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal discriminando detalhadamente os serviços prestados.

7.5 - Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança.

7.6 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que serão arquivados pela CONTRATANTE:

- Nota Fiscal constando discriminação detalhada do serviço prestado;

b) CND válida, provando regularidade do prestador de serviço contínuo de contrato formal, junto à Previdência Social;

c) Prova de regularidade perante o FGTS. Sendo que a CONTRATANTE também poderá exigir:......

7.7 - A CONTRATADA deverá indicar no corpo da nota fiscal as exigências contidas na resolução 23/2022, que aprova as alterações as instruções n 1/2020, do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, as notas fiscais deverão obrigatoriamente conter:

- Indicação da Contratante: Fundação do ABC – (....), CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/....-....;

- Número do Contrato de Gestão: xxxx/20xxx

7.8 - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal, o número do Banco, Agência e da conta corrente bancária, a fim de agilizar o pagamento.

7.9 - O pagamento pelos serviços prestados, serão realizados, mensalmente, no 15º dia do mês  subsequente a prestação dos serviços, mediante a emissão de nota fiscal e a sua devida atestação pela CONTRATANTE.

7.10 - As notas fiscais, referentes aos serviços prestados, deverão ser entregues em tempo considerável (quinto dia útil do mês), para que a CONTRATANTE possa proceder com as análises devidas e o subsequente pagamento dos valores;

7.11 - No caso de eventuais atrasos no pagamento, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente;

7.12 - A CONTRATANTE procederá a retenção tributária, referente aos serviços prestados, nas alíquotas legalmente devidas, incidentes sobre o valor destacado em nota fiscal.

7.13 - CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos no contrato.

7.14 - A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços, ora contratados, serão aqueles repassados pelo Estado de São Paulo, em razão do Contrato de Gestão nº , firmado entre a CONTRATANTE e o Estado de São Paulo.

7.15 - A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Estado de São Paulo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão nº.

7.16 - No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando decorram de atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Estado de São Paulo, a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 7.7 e 7.8 deste CONTRATO.

8 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

8.1 - Havendo prorrogação do presente contrato de prestação de serviços, após ocorrido 12 (doze) meses, poderá haver reajuste de preços, da seguinte forma:

8.2 - Fica definido o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou IPCA, aquele que apresentar o menor percentual, observando os seguintes critérios:

8.2.1. Na eleição do Índice:

8.2.1.1. Dois Meses de retroação da data base (mês da proposta);

8.2.2. Na periodicidade:

8.2.2.1. Será considerada a variação ocorrida no período de 12 (doze) meses, a contar do mês da proposta, observada a retroação de dois meses na eleição dos índices.

8.2.3. Na incidência:

8.2.3.1. A variação verificada no período de 12 (doze) meses apurada na forma citada nos itens 8.2.1.1. e 8.2.2.1, será aplicada sobre o preço inicial (da proposta).

8.3 - A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos no contrato.

8.4 - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade alguma pelo pagamento de impostos e encargos que competirem à CONTRATADA, nem estará obrigada a restituir-lhe valores, principais e acessórios, que porventura despender com pagamento dessa natureza.

9 – DO RECEBIMENTO

9.1 - O recebimento do objeto contratado poderá ser feito mediante recibo.

9.2 - A CONTRATADA mensalmente apresentará relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, podendo a CONTRATANTE rejeitar no todo ou em parte eventual execução em desacordo com o contrato.

10 – DO VALOR

10.1 - Dar-se-á ao presente contrato o valor mensal

de R$ __________  (_____________) mensais, perfazendo o valor anual de R$ __________  (_____________).

11. DAS PENALIDADES

11.1 - As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia;

11.2 - Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela inexecutada, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a continuação do mesmo.

11.3 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo.

11.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela CONTRATANTE;

11.5 - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato;

11.6 - As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei;

11.7 - O valor relativo, às multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a CONTRATANTE efetuar, mediante a emissão de recibo.

12 - DA RESCISÃO

12.1 - O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará rescisão contratual, sendo lícito, a qualquer das partes, denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de (30) trinta dias, sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie;

12.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade superior, sem que caiba à CONTRATADA o direito de indenização de qualquer espécie;

12.3 - Este instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, verificando-se a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa.

12.4 - A presente avença extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão/convênio celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza às partes.

12.5 - A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público;

12.6 - No caso de não interesse de renovação do contrato por parte da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar à CONTRATANTE, em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou manter o serviço contratado em funcionamento por igual período, após o vencimento do mesmo.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Este ajuste regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes tais como, Termo de Referência, Memorial, seus anexos, proposta da CONTRATADA, Regulamento de Compras e Contratações da Fundação do ABC e demais normas de direito aplicáveis.

13.2 - A tolerância por qualquer das Partes em exercer qualquer de seus direitos sob o presente não deverá ser considerada renúncia ou novação, e não afetará o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada por escrito.

13.3 - Na hipótese em que quaisquer termos ou disposições do presente contrato venham a ser declarados nulos ou não aplicáveis, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará o restante do contrato, que permanecerá em pleno vigor e eficácia, como se tais disposições jamais lhe houvessem sido incorporadas.

13.4 - O presente contrato não cria qualquer vínculo empregatício, societário, associativo, de representação, agenciamento, consórcio, ou assemelhados entre as Partes, arcando cada qual com suas respectivas obrigações nos termos do ordenamento jurídico em vigor

13.5 - Fica eleito o foro da Comarca de Santos para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, ______ de _______________ de 2025.

_______________________________________________

(CONTRATANTE)

Nome:

CPF:

_______________________________________________

(CONTRATADA)

Nome:

CPF:

Testemunhas:

- __________________________________________

Nome:

CPF:

- __________________________________________

Nome:

CPF:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA FUABC.

A empresa 		, CNPJ 	, declara, para os devidos fins legais, estar ciente e de acordo com as normas institucionais, preceitos éticos e de anticorrupção previstos no Código de conduta Ética da Fundação do ABC, comprometendo-se a cumpri-lo fielmente, durante todo o período de vigência do presente contrato, em especial, atender as práticas de antissuborno voltadas aos seus representantes ou por terceiras pessoas a eles relacionadas, independentemente do valor envolvido, não efetuando qualquer tipo de pagamento, dação, doação, presente, entretenimento, transporte, patrocínio, doação beneficente dentre outros que possam ser caracterizados como subornos, propinas ou ainda prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente qualquer vantagem indevida para garantir negócios com as empresas interessadas em adquirir nossos produtos e serviços.

, 	de 	de 20	.

Nome da Empresa:

CNPJ:

Procurador Legal: